鋳鉄サドル付分水栓　施工チェックシート

施工日　　　　　年　　　月　　　日

| 工事名 |  | 給水装置工事 主任技術者 | 施工者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工場所 |  |  |  |
| 管種 |  |  |  |
| 施工業者名 |  |  |  |

| チェック項目 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 番号（複数ヵ所の場合） 番号図添付 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配水管口径 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配水管管種 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | サドル分水栓口径 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | サ ド ル 取 付 | 管表面の清掃 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | サドル取付ガスケットの確認 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ボルト・ナット締付トルク |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ボルト・ナット片締め確認 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 水圧テスト |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 穿 孔 | 錐又はホルソーの確認 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 切粉の排出確認又は回収 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | コア挿入確認（鋳鉄管の場合） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 分水栓の開閉確認 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | キャップ取り付け |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定 （合格：○、不可：×） |  |  |  |  |  |  |  |

注）施工は、鋳鉄サドル付分水栓 施工手順書を遵守のこと。

# Text boxes

| 部番 | 部品名称 |
| --- | --- |
| 1 | 分水栓ユニット |
| 2 | サドル取付ガスケット |
| 3 | サドル |
| 4 | バンド |
| 5 | ボルト・ナットユニット |