（表　面）

様式第9号(第17条関係)

| 受付 | 年度 第 号 年 月 日 |  | 課長 | 係長 |  |  | 担当 | 受付 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 給水装置工事竣工検査申請書 年 月 日 （あて先）松江市上下水道事業管理者 上下水道局長 住 所 氏名又は名称 ㊞ 申請業者 電話番号 ( ) － ＦＡＸ番号 ( ) － 指定番号 第 号 松江市水道給水条例（以下「条例」という。）第7条第2項の規定に基づき、給水装置工事の竣工検査を受けたいので、松江市水道事業指定給水装置工事事業者規程第17条第1項の規定により下記のとおり申請します。また、この申請により工事の竣工検査が実施されたときは、条例第29条の規定により工事検査手数料を納入することに合意します。 記 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給水装置の設置場所 |  | 松江市 |  |  | 町 番地 丁目 番 号 |  |  |  |  |
| 工事の種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給水装置工事 主任技術者 |  | 免状番号 第 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 発注者 | 氏名・事業所名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住所・所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電話番号 | ( ) － |  |  |  |  |  |  |  |
| 手数料 | 工事検査 手数料 | 円 |  |  |  | 年 月 日領収 |  |  |  |
|  | 軽減率 | 0 ・ 50 ・ 100％ |  |  |  |  |  |  |  |

（裏　面）

給　水　装　置　工　事　検　査　表

| 検査箇所 | 検査項目 | 結果 |  | 手直し指示事項 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 止水栓 | ボックスの傾きがないか | 良 | 否 |  |
|  | 操作が容易にできるか | 良 | 否 |  |
|  | 埋設深さはよいか | 良 | 否 |  |
| メーターボックス | 設置場所は図面と同じか | 良 | 否 |  |
|  | 傾いていないか | 良 | 否 |  |
|  | メーター直結止水栓及びメーターの取替に支障はないか | 良 | 否 |  |
| メーター 直結止水栓 | 止水栓の種類 | 0.その他 1.ｷｬｯﾌﾟ式 2.ﾊﾝﾄﾞﾙ式 3.ﾚﾊﾞｰ式 |  |  |
|  | 傾いていないか | 良 | 否 |  |
|  | 取替に支障はないか | 良 | 否 |  |
|  | 操作が容易にできるか | 良 | 否 |  |
|  | 伸縮が真ん中になっているか | 良 | 否 |  |
| メーター | メーター口径・番号 | 口径（φ ㎜） 番号（ ） |  |  |
|  | 通水時の作動確認 | 良 | 否 |  |
|  | 逆付けはないか | 良 | 否 |  |
|  | 傾いていないか | 良 | 否 |  |
| 配管 | 工事が図面とあっているか | 良 | 否 |  |
|  | 凍結防止がされているか | 良 | 否 |  |
|  | 適切な接合がされているか | 良 | 否 |  |
|  | 使用材料の確認 | 良 | 否 |  |
| 給水用具 | 適切に取付けされているか | 良 | 否 |  |
|  | 材質基準に適合しているか | 良 | 否 |  |
| 水質の確認 | 残留塩素濃度の測定 | 良 | 否 | ㎎/ℓ |
| 水圧 | 実測水圧 | 良 | 否 | ＭＰａ |
| 受水槽 | 吐水口間の測定 | 良 | 否 |  |
| その他 |  | 良 | 否 |  |

| 竣工検査実施年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 施工者側立会者／氏名 | ㊞ |
| 上下水道局検査実施者／氏名 | ㊞ |

※両面コピーをして提出すること。